| Общество с ограниченной ответственностью «Лабораторно-исследовательский центр»; 344029, РОССИЯ, Ростовская область, Первомайский, Ростов-на-Дону, ул. Менжинского/Страны Советов/Троллейбусная, 2/13/1, пом. н1 (инв. № 586); Регистрационный номер - 483 от 20.09.2017 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЛЦ01 | 07.03.2017 | бессрочно |

# ПРОТОКОЛ
проведения исследований (испытаний) и измерений химического фактора

| № | 15-360/19А (14-360/19А)- Х |
| --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.12.2019

Дата выдачи протокола: 20.12.2019

2. Лабораторный номер:__133___

3. Сведения о работодателе:

3.1. Наименование работодателя: Акционерное общество "Клевер"

3.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22

3.3. Наименование структурного подразделения:  Участок посевных комплексов

4. Сведения о рабочем месте:

4.1. Номер рабочего места:  15-360/19А (14-360/19А)

4.2. Наименование рабочего места:  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

4.3. Код по ОК 016-94:  19905

5. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действительно до: |
| --- | --- | --- | --- |
| Пробоотборное устройство ПУ-4Э | 7896 | 01.000537.19 | 29.01.2020 |
| Спектрофотометр КФК-3КМ | 16015 | 06.015329.19 | 21.08.2020 |
| Аспиратор сильфонный "АМ-5" | 1838 | 06.023332.19 | 25.05.2020 |
| Трубки индикаторные на оксид углерода С-2-ТИ СО (20) | партия № 25- 4 – 2 | Клеймо завода изготовителя | 24.03.2020 |
| Метеометр МЭС-200А | 5410 | 06.024137.19 | 03.12.2020 |

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению";

- ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- МУ 4945-88 Методические указания по фотометрическому определению вредных веществ в сварочном аэрозоле;

- ГОСТ Р 52716-2007 Воздух рабочей зоны. Определение массовой концентрации монооксида углерода. Метод с использованием индикаторных трубок с непосредственным отсчетом показаний и ускоренным отбором проб.

7. Условия проведения исследований

| Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, oC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сварочный пост | 18.2 | 760 | 38 |

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование вещества (рабочей зоны) | Фактическое значение | Нормативное значение | Класс опасности | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сварочный пост |  |  |  |  |  |
| Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³ | 0.47 | 0.6/0.2 | 2 | 2 | 100 |
| Углерод оксид, мг/м³ | 20.1 | 20 | 4 | 3.1 | 100 |
| Среднесменные значения концентрации: |  |  |  |  | 100 |
| Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%, мг/м³ | 0.47 | 0.2 |  | 3.2 |  |

9. Заключение:
- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 3.2

10. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  | Лаборант химического анализа |  |  |  | Житная Т.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

11. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 1962 |  | Специалист по СОУТ |  |  |  | Скребнёв Б. В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

12. Ответственное лицо утвердившее протокол:

|  |  | Руководитель группы СОУТ |  |  |  | Серебряков С. Л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |