|  |  | Утверждаю Главный инженер АО «КЛЕВЕР» ________________А.А. Черепахин «_____»______________2025г. |
| --- | --- | --- |

# Техническое задание

на оказание услуг по периодическому техническому обслуживанию и ремонту

лифтов АО «Клевер», расположенного по адресу:

# г. Ростов – на - Дону, улица 50-лет Ростсельмаша, зд.2, стр.3.

| 1. | Основание для выполнения работ | Требования технического регламента «О безопасности лифтов», ТР ТС 011/2011. постановления Правительства Российской Федерации, от 20 октября 2023 года № 1744 Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», заводские инструкции по эксплуатации лифтов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место производства работ | г. Ростов - на- Дону, улица 50- лет Ростсельмаша, зд.2, стр.3. |
| 3. | Заказчик | АО «КЛЕВЕР» |
| 4. | Вид работ | Периодическое техническое обслуживание и ремонт |
| 5. | Состав работ | Согласно приложению №1 |
| 6. | Требования к исполнителю работ (экспертам, специалистам и оснащению) | 6.1 Работы по проведению технического обслуживания выполняет окредитованная организация 6.2 Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ 53782-2010, ГОСТ 53781-2010, ГОСТ Р 53780-2010, ПТЭЭП, ПУЭ, руководства (инструкции) завода-изготовителя по эксплуатации лифтов). 6.3 Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности и т.д., действующих у Заказчика. 6.4 Подрядная организация должна представить на используемую диагностическую аппаратуру: паспорта завода-изготовителя, сертификаты Росстандарта, свидетельства о поверке (калибровке). 6.5 Требования к руководителям и персоналу подрядной организации: - наличие сертификатов компетентности (экспертов) - наличие штатных специалистов и экспертов, подтвердивших свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ; - наличие практического опыта выполнения аналогичных работ на опасных производственных объектах не менее трех лет; - наличие у персонала подрядного предприятия необходимых инструментов, приспособлений, сертифицированной спецодежды и средств индивидуальной защиты. Все должностные лица и специалисты обязаны пройти проверку знаний правил, норм и инструкций в области пожарной, промышленной и электробезопасности, а также охраны труда в том числе: - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116-ФЗ; - Общие вопросы охраны труда; - Пожарно-технический минимум и другая нормативно-техническая документация. |
| # 7. | Требования к оказанию услуг | При проведении работ по оценки соответствия лифтов, не отработавших назначенный срок службы, подрядная организация должна руководствоваться требованиями 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" и иметь аккредитованную испытательную лабораторию в Федеральной службе по аккредитации, правил, методик, инструкций, ГОСТов, ТР ТС 011/2011, ПТЭЭП, ПУЭ и иных нормативных руководящих документов, определяющих порядок и условия безопасной эксплуатации лифтов на опасном производственном объекте. |

ИО главный энергетик                  ____________                  Панченко Р.В.