# Утверждаю:

Главный инженер

АО «Клевер»

_______________ А.А. Черепахин

«______»________________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтаж навеса тельфера козлового крана ККС-10 П=10т инв. № ЦТ-00773 литер «Т», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, улица 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22.

Общая информация об объекте выполнения работ.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование предприятия | АО «КЛЕВЕР» |
| 1.2 | Заказчик, адрес | АО «КЛЕВЕР» г. Ростов-на-Дону, ул. 50 – летия Ростсельмаша, зд.2-6/22. |
| 1.3 | Объекты проведения работ | Козловой кран ККС-10 П=10т инв. № ЦТ-00773 |
| 1.4 | Вид работ | Текущий ремонт |
| 1.5 | Право собственности | АО «КЛЕВЕР» |
| 1.6 | Цель проведения работ | Защита электрического тельфера от осадков окружающей среды |
| 1.7 | Особые условия | Действующее производство |
| 1.8 | Основание проведения работ | Обеспечение бесперебойной работы козлового крана независимо от погодных условий |
| 1.09 | Результат работ | - Выполнение работ по монтажу навеса согласно проекта № ЭББ 26/040-КМ. 2. Приемка работ и сдача отчетной документации |
| 2. Основные требования. |  |  |
| 2.1 | Содержание работ | Выполнение монтажа навеса тельфера вдоль всей длины моста (пролетной балки) козлового крана ККС-10 П=10т инв. № ЦТ-00773 литер «Т», согласно проекта № ЭББ 26/040-КМ. |
| 2.2 | Требования к подрядчику | - Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с техническим заданием заказчика, определенным договором и требованиями технических регламентов. - Подрядчик должен иметь в своём штате/по договору оказания услуг квалифицированных специалистов, что подтверждается справкой о кадровых ресурсах организации, с предоставлением копий подтверждающих информацию документов (копий трудовых книжек/договоров оказания услуг, квалификационных удостоверений). - Подрядчик должен иметь в собственном распоряжении (или на субподряде) необходимые для выполнения работ средства технического обеспечения, аттестованную лабораторию (если таковая необходима для проведения работ), программное обеспечение, что подтверждается справкой о материально-технических ресурсах организации, с предоставлением копий подтверждающих информацию документов. - Подрядчик должен быть аккредитован в установленном порядке, иметь необходимые свидетельства СРО, лицензии, сертификаты на право оказания услуг или подтверждающие документы. - Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников при соблюдении правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций. - Сдача результата выполненных работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Готовую документацию необходимо предоставить в электронном виде (формат DWG и PDF) и в 2 экземплярах в печатном виде. - Подрядная организация обязана исполнять полученные в ходе выполнения работ указания заказчика. - Если при выполнении работ выявляются обстоятельства, препятствующие их исполнению, которые не зависят от подрядной организации, эта организация обязана в течении одного дня поставить в известность Заказчика. - Подрядчик обязан ознакомиться и выполнять требования и условия « Регламента допуска подрядных организаций АО «КЛЕВЕР» (утв. от 12.09.2022г.) |
| 2.3 | Нормативные требования, в соответствии с которыми должны осуществляться работы, выполняемые в рамках настоящего Технического задания. | При производстве работ должны выполнятся требования: СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Федеральный закон №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС)»; ГОСТ 21.502-2016 «Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций»; СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"; СП 112.13330.2011 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»; СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»; СП. 22.13330.2010 «Основания зданий и сооружений»; Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; Приказ Минтруда России от 11.12.2020 г. №883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». |

Старший механик						Д.Н. Белоусов